МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МАГАДАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 «ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМЫ И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ»

ПРОФЕССИЯ СПО: АВТОМЕХАНИК

МАГАДАН 2016 г.

Рабочая программа профессионального модуляразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования    23.01.03 Автомеханик

Организация-разработчик: Магаданское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский промышленный техникум».

Разработчики:

Фадеев Андрей Николаевич, мастер производственного обучения

| Рассмотрено на цикловой комиссии Протокол № 01от 02.09.2016г. Председатель цикловой комиссии С.В. Смирнов | Утверждаю Зам. директора по УПР Ю.Ю. Радовский «02» сентября 2016г. |
| --- | --- |

Согласовано Главный инженер Филиала ПАО «Магаданэнерго» АТП» П.Н. Цветков «02» сентября 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ                                                           стр.

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
| 5.КОНТРОЛЬ М ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 22 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

«ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И МАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ»

1.1.	Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 23.01.03 (190631.01) Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.

2.Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

3.Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих автотранспортных предприятий: 15594 Оператор заправочных станций. Опыт работы не требуется.

1.2.	Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;

- перекачки топлива в резервуары;

- отпуска горючих и смазочных материалов;

- оформления учетно-отчетной документации и работа на кассовом аппарате.

уметь:

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;

- производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом;

- учитывать расход эксплуатационных материалов;

- проверять и применять средства пожаротушения;

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину.

знать:

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления;

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;

- правила проверки на точность и наладки узлов системы;

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 84 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -66 часов,самостоятельной работы обучающегося - 18 часов;

учебной практики - 30 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях |
| ПК 3.2. | Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций |
| ПК 3.3. | Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная учебная нагрузка обучающегося (обязательные учебные занятия) |  |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |  |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| ПК. 3.2. ПК. 3.3. | Раздел 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту заправочных станций | 42 | 18 | 8 |  | 9 |  |  | 15 | - |
| ПК. 3.1 ПК. 3.3 | Раздел 2. Выполнение работ по организации транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов | 42 | 18 | 8 |  | 9 |  |  | 15 | - |
|  | Производственная практика, часов | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Всего: | 84 | 36 | 16 |  |  | 18 | 30 |  | - |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работыи практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту заправочных станций. |  |  |  | 42 |  |
| МДК .03.01.Оборудование и эксплуатация заправочных станций |  |  |  | 27 |  |
| Тема 1.1. Оборудование заправочных станций | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Введение. Планировка и организация автозаправочной станции. |  |  | 1 |
|  | 2. | Топливо- и маслораздаточные колонки: типы, характеристики колонок. Устройство и работа. Основные неисправности, способы их устранения. Обслуживание. Устройства дистанционного управления топливораздаточными колонками: назначения, устройство, структурная и принципиальная схемы. |  |  | 2 |
|  | 3. | Конструкция и принцип действия колонки для заправки газом газобаллонных |  |  | 2 |
|  |  | автомобилей. Правила подключения и заполнения баллонов. Типы баллонов и их конструктивные особенности. |  |  |  |
|  | 4. | Резервуары и резервуарное оборудование: типы, технические характеристики, требования предъявляемые к резервуарам. Основные неисправности резервуаров, их устранение. |  |  | 2 |
|  | 5. | Назначение контрольно-измерительных приборов заправочного оборудования, |  |  | 2 |
|  |  | условия их применения. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Изучение устройства оборудования автозаправочных станций |  |  |  |
|  | 2. | Изучение работы контрольно -измерительных приборов |  |  |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация заправочных станций | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Правила безопасной эксплуатации заправочных станций жидких нефтепродуктов. Общие положения. Информация и документация АЗС. Территория. Здания и сооружения. Электрооборудование. Водоснабжение, канализация. Обеспечение пожаро - и взрывобезопасности заправочных станций. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт топливо- и маслораздаточные колонок. Содержание, порядок и правила его проведения. Порядок и правила проведения заявок на ремонт оборудования. Технология ремонта. Отказы, ихклассификация, причины и способы устранения. |  |  | 2 |
|  | 2. | Правила безопасной эксплуатации заправочных станций сжиженного газа. Общие положения. Информация и документация АЗС. Территория. Здания и сооружения. Электрооборудование. Водоснабжение, канализация. Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности заправочных станций. Пожарная безопасность. Охрана окружающей среды. |  |  | 2 |
|  | 3. | Правила эксплуатации резервуаров. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт резервуаров. Профилактический осмотр, проверка, испытание, зачистка и градуировка резервуаров. |  |  | 2 |
|  | 4. | Правила эксплуатации технологических трубопроводов. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт технологических трубопроводов. |  |  | 2 |
|  | 5. | Правила эксплуатации электронно-автоматической системы управления. Устройство и эксплуатация электронно-автоматической системы управления. Правила пользования контрольно-кассовой машиной через контроллер управления или компьютерно-кассовой системой. |  |  | 2 |
|  | 6. | Проверка на точность и наладки узлов системы. Проверка и регулировка топливо- и маслораздаточных колонок, узлов системы. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  | Оформление паспорта автозаправочной станции |  |  |
|  | 2. |  | Оформление журнала осмотра зданий и сооружений, молниезащита |  |  |
|  | 3. |  | Составление актов учета нефтепродуктов при выполнении работ по проверке погрешности ТРК и при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК) |  |  |
|  | 4. |  | Выполнение проверочных и регулировочных работ топливозаправочных колонок. Опломбирование |  |  |
|  | 5. |  | Выполнение проверочных и регулировочных работ маслозаправочных колонок. Опломбирование |  |  |
|  | 6. |  | Ведение журнала учета ремонта оборудования |  |  |
|  | 7. |  | Ведение технического паспорта |  |  |
|  | 8. |  | Проверка и применение средств пожаротушения |  |  |
|  | 9. |  | Проведение технического обслуживания резервуаров |  |  |
|  | 10. |  | Проведение технического обслуживания технологического оборудования |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Самостоятельное углубленное изучение тем (по вопросам, составленным преподавателем). Самостоятельное составление паспортов, актов, журналов работы автозаправочных станций (по исходным данным,составленных преподавателем). Самостоятельное составление паспортов, актов, журналов работы автозаправочных станций (по исходным данным, составленных преподавателем). |  |  |  | 9 |  |
| Тематика домашних заданий - Паспорт автозаправочной станции. - Паспорт резервуара автозаправочной станции. - Журнал учета работы топливораздаточной колонки. - Акт выполнения зачистки резервуара. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами; Выполнение слесарных работ при ремонте топливо- и маслозаправочных колонок: восстановление изношенных деталей, замена резинотехнических изделий, опломбирование. Техническое обслуживание и ремонт горючесмазочных магистралей: дефектовка и замена изношенных резьбовых соединений, дефектовка и замена изношенных фланцевых соединений, опрессовкатрубомагистралей на выявление утечек. Техническое обслуживание и ремонт перекачивающих агрегатов: проведение осмотра электротехнической части с выявлением дефектов и заменой изношенных частей, проведение технического осмотра перекачивающих насосов. |  |  |  | 15 |  |

| Раздел 2. Выполнение работ по организации транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.03.0 2 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| Тема 2.1. Транспортировка, приём и хранение нефтепродуктов | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  | Организация транспортировки нефтепродуктов. Правила перевозки нефтепродуктов автоцистернами. Оборудование автомобилей. Требования, предъявляемые к автомобилям-цистернам, перевозящие нефтепродукты. Оборудование передвижной автозаправочной станции. Особенности эксплуатации передвижных автозаправочных станций. |  |  | 2 |
|  | 2. |  |  |  | Организация приема нефтепродуктов. Порядок приема нефтепродуктов на автозаправочных станциях. Подготовка к сливу нефтепродуктов в резервуары. Работы, проводимые при сливе и при завершении слива. |  |  | 2 |
|  | 3. |  |  |  | Организация хранения нефтепродуктов. Правила хранения нефтепродуктов на автозаправочных станциях в резервуарах и в фасованном виде в таре. Учет нефтепродуктов. Обращения с отходами. Контроль и сохранность качества нефтепродуктов |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Выполнение работ по приему нефтепродуктов. |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Перекачка нефтепродуктов в резервуар. |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Проверка нефтепродуктов по показателям качества. |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  | Учет нефтепродуктов и порядок передачи смен. |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  | Оформление товарно-транспортной документации, акта в случае недостачи, заполнение журнала учета нефтепродуктов. |  |  |
| Тема 2.2.Процесс заправки транспортных средств и порядок отпуска и оплаты | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Последовательность ведения процесса заправки транспортных средств, летательных аппаратов и самоходных машин. Процесса заправки транспортных средств и самоходных машин нефтепродуктами и сжиженным газом наавтозаправочных станциях. Порядок и правила заправки летательных аппаратов судов и всевозможных установок нефтепродуктами передвижными автозаправочными станциями. Меры безопасности при заправке автотранспортных средств топливосмазочными материалами. |  |  |  | 2 |
|  | 2. |  |  | Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов за наличный расчет. Расчет и прием платежей через контрольно-кассовую машину. Дистанционное включение топливозаправочных колонок. Контроль выдачи и наличия нефтепродуктов. Передача смен. |  |  |  | 2 |
|  | 3. |  |  | Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. Договорные взаимоотношения. Заборная карта. Акты сверки взаиморасчетов. |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Расчет платежей. Выдача товарных чеков. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Ведение контрольно-отчетной документации. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Заключение договоров. Ведение заборно-лимитной карты. |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Составление актов сверки взаиморасчетов. |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Осуществление пуска и остановки топливно-раздаточных колонок. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Осуществление ручной заправки горючими материалами транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | Осуществление ручной заправки горючими материалами транспортных средств |  |  |  |  |  |
| Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Самостоятельное углубленное изучение тем (по вопросам, составленным преподавателем) Самостоятельное составление паспортов, актов, журналов работы автозаправочных станций (по исходным данным, составленных преподавателем). Тематика домашних заданий - Правила безопасного слива топлива из автоцистерны в резервуар автозаправочной станции. - Безопасное хранение топлива. - Инструктивная карта ведения процесса заправки транспортных средств. - Заборная карта. - Акт сверки взаиморасчетов отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам (по исходным данным, составленных преподавателем). Выполнение реферата по теме «Дополнительное оборудование автомобилей-цистерн, перевозящие нефтепродукты» |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Учебная практика Виды работ Осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию топливозаправочных колонок. Проведение текущего ремонта топливозаправочных колонок. Осуществление защиты от статического электричества. Осуществление пуска топливозаправочной колонки. Остановка топливораздаточной колонки. Учет отпуска нефтепродуктов. Ручная заправка горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств. Пользование контрольно-кассовой машиной. Расчет и прием платежей через контрольно-кассовую машину. |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 84 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля обеспечена наличием учебного кабинета устройства автомобилей; лаборатории технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче - смазочных материалов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета устройства автомобилей:

рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; наглядные пособия (макеты, плакаты, презентации, схемы электрооборудования); образцы топливо-смазочных материалов.

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедийный проектор).

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов:

рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; топливораздаточная колонка; инструктивные карты; пульт управления топливораздаточной колонкой; контрольно-кассовая машина; образцы технической документации; контрольно- измерительные приборы; образцы топливо-смазочных материалов.

4.2.	Информационное обеспечение обучения

Перечень    рекомендуемых   учебных    изданий,    Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Цагарели Д.В., Бондарь В.А., Зоря Е.И. Операции с нефтепродуктами: Автозаправочные станции - М.: издательство Паритет Граф, 2016.

- Цагарели Д.В., Бондарь В.А., Зоря Е.И. Технологическое оборудование автозаправочных станций (комплексов). - М.: издательство Паритет Граф, 2016.

Дополнительные источники:

1. ВППБ 01-01-94. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения.

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ Р 50913-96 Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования

- ГОСТ Р 51866-2002 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия.

- Пособие по безопасной работе на автозаправочных станциях. - М.: Изд-во «ЭНАС», 2007. -30 с: ил.

- ПОТ Р О-112-001-95. Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС).

- Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. -Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008. - 77.

- РД 153-39.2-080-01. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (АЗС). Руководящий документ.

- РИ-002-2007г. Инструкция по общим правилам пожарной безопасности на автозаправочных станциях.

- РИ-005-2007г. Инструкция по охране труда при эксплуатации резервуарных парков на автозаправочных станциях.

11.РИ-1-010-2008г. Инструкция по охране труда для электрослесаря

автозаправочных станций. 12.Волгин В.В. Автозаправка: справочник руководителя АЗС, АГЗС, ГНС,

нефтебазы. 2006.

Интернет-ресурсы

- Большая техническая энциклопедия: Technic: URL: http://www.ai08.org. (2010) ©.

- ОАО Газпром нефть: Gazprom-neft.ru: URL:http://www.gazprom-neft.ru/business/fllling-stations. (2006—2011)©.

- Газовое оборудование: ХГК FAS.SU: URL:http://fas.su. (2008-2010) ©.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению программы профессионального модуля Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами предшествует изучение учебных дисциплин: «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности» (также возможно изучение данных дисциплин параллельно с профессиональным модулем).

В образовательном процессе предусматривается реализация компетентностного подхода, т.е. используются активные формы проведения занятий: занятия с применением электронных образовательных ресурсов, деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, учебное сотрудничество, анализ производственных ситуаций, различные тренинги, дискуссии, коллективный способ обучения, в сочетании с внеаудиторнойработой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций.

Учебная практика проводится образовательным учреждением в лаборатории чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Занятия проводят мастера производственного обучения, закрепленные за учебной группой, или за учебной мастерской. Учет, учебной практики обучающихся, ведется в учебном журнале мастером производственного обучения. Учебная практика завершается дифференцированным зачётом освоенных компетенций и прохождением аттестации. Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачёта. Результаты оценки предоставляются в портфолио достижений обучающегося и учитываются при государственной (итоговой) аттестации.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа осуществляется в форме работы с информационными источниками, подготовки творческих и аналитических отчетов и представления результатов деятельности в виде письменных работ. Самостоятельная работа сопровождается индивидуальными и групповыми консультациями.

Для обучающихся имеется возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам Интернета.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам (МДК):педагогические кадры -  дипломированные специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и  опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:педагогическийсостав - дипломированные специалисты должны иметь среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля.

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1-2 разряда выше по профессии рабочего, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3года.

Повышение квалификации педагогических работников не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК. 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях | - заправка горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях; - ручная заправка горючими исмазочными материалами транспортных и самоходных средств; - отпуск горючих и смазочныхматериалов; - перекачка топлива в резервуары с соблюдением правил техники безопасности; - соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности. | Текущий контроль: -проверочные работы по темам; -тестирование; -отчет по выполнению лабораторных и практических работ. -отчет по учебной и производственной практике. - экзамен - защита квалификационной работы |
| ПК. 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций | - проведение технического обслуживания топливо- и маслораздаточных колонок; - проведение текущего ремонта топливо- и маслораздаточных колонок; - осуществление проверки и регулировки топливо - раздаточных колонок и узлов системы; - проведение профилактического осмотра, зачистки и градуировки резервуаров; - осуществление внешнего осмотра, проверки крепления трубопроводов в технологических шахтах и состояние уплотнительных прокладок; - соблюдение правил безопасных приемов труда. | Текущий контроль: -проверочные работы по темам; -тестирование; -отчет по выполнению лабораторных и практических работ. -отчет по учебной и производственной практике. - экзамен - защита квалификационной работы |
| ПК. 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию | - ведение журнала учета ремонта оборудования; - составление актов учета нефтепродуктов при выполнении работ по проверке погрешности ТРК ипри выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК); -составление актов учета нефтепродуктов при выполнении работ по проверке погрешности ТРК и при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК - оформление товарно- транспортной документации, акта в случае недостачи; -заполнение журнала учета поступивших нефтепродуктов; -оформление технического паспорта резервуаров; -оформление паспорта автозаправочной станции. -составление актов сверки взаиморасчетов; -ведение заборной карты. | Текущий контроль: -проверочные работы по темам; -тестирование; -отчет по выполнениюлабораторных и практических работ. -отчет по учебной и производственной практике. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация устойчивой мотивации к освоению будущей профессии, выражающуюся в участии в конкурсах профессионального мастерства, чтения дополнительной литературы по профессии; - понимание социальной значимости профессии. | Анкетирование, собеседование, наблюдение, экспертная оценка |
| ОК.2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - постановка задач, исходя из цели; - самостоятельный поиск путей повышения эффективности своей деятельности; - выбор способов действий и средств достижения цели, адекватных поставленным задачам; - самостоятельное осуществление деятельности. | Опрос, анкетирование, собеседование, тест, наблюдение за происходящим, |
| ОК.З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализ рабочей ситуации; - анализ способов выполнения действия в соответствии с конкретной ситуацией; - осуществление контроля, оценки, коррекции собственной деятельности; - аккуратность, своевременность и точность в работе; - понимание собственной ответственности за результаты своей работы. | Опрос, анализ конкретной ситуации, экспертная оценка, рефлексия |
| ОК.4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - отбор и анализ информации в соответствии с профессиональной задачей; - определение способов и средств поиска информации. | Опрос, анкетирование, собеседование, проверка выполненного задания, изучение продукта деятельности |
| ОК. 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - показ навыков использования информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - наблюдение и оценка на практических и занятиях при выполнении работ |
| ОК.6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителем, клиентами. | - участие в коллективном принятии решений; - участие в коллективном определении целей; - определение собственной зоны ответственности; - достижение командой поставленной цели; - демонстрация коммуникативных навыков | Опрос, наблюдение, рефлексия, тестирование |
| ОК.7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - выполнение действий на основе пошаговых инструкций и алгоритмов; - аккуратное и точное исполнение профессиональных функций, имеющих значение при прохождении воинской службы - демонстрация специальных знаний, используемых при исполнении воинской обязанности; - определение своей роли для прохождения воинской службы в соответствии с полученными профессиональными навыками | Экспертная оценка на практических занятиях |